## Slide 1: CORSO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
MODULO 4
- SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
- TRASDUTTORI
Prof. Gatto Pasquale

## Slide 2
SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
Sino ad ora sono stati trattati esclusivamente COMANDI di tipo ON- OFF , detti anche comandi binari, realizzati mediante uno stato di tutto aperto o di tutto chiuso.
In un sistema di comando a catena aperta non si ha la misura della grandezza di uscita o essa può essere anche controllata, ma in modo discontinuo: ad esempio viene controllato esclusivamente il raggiungimento di una posizione finale o di una posizione iniziale, ma non cosa avviene durante il moto, ved. impianto pneumatico in figura.
SISTEMI DI COMANDO A CATENA APERTA
SISTEMA PNEUMATICO
Affinchè si possa regolare una grandezza fisica è necessario poterne controllare continuamente il valore assunto o, al limite controllare due valori limiti. In generale quando si parla di regolazione si intende dire che si vuol far mantenere ad una determinata grandezza ( ad es. temperatura, pressione, tensione, velocità, forza ecc.) un valore prefissato o compreso tra due limiti; questo valore può anche essere variabile nel tempo ed esso deve essere mantenuto nonostante la presenza di grandezze di disturbo che tendono a farlo variare.

## Slide 3
CONTROLLI AD ANELLO APERTO (open loop)
Oltre ai sistemi pneumatici o oleodinamici possiamo avere altri sistemi di comando in cui si utilizzano segnali on–off, il cui fine è il solo controllo di una data grandezza fisica, non si ha alcuna verifica del valore continuo assunto dalla variabile d’uscita. Questi sistemi di controllo vengono detti comunque ad anello aperto. Essi non assicurano tuttavia dei risultati ottimali.
Regolazione a catena aperta dove la grandezza viene regolata in funzione di due valori limiti, livello minimo e massimo
Quale esempio di un controllo discontinuo si consideri un serbatoio riempito da un elettropompa ; la pompa dovrà entrare in funzione quando il livello del fluido nel serbatoio raggiunge un valore minimo ed arrestarsi al raggiungimento di un valore massimo. Il tutto può essere realizzato con due indicatori di livello costituiti da due sensori di livello a galleggiante disposti come in figura.
Quando il galleggiante, in seguito allo svuotamento del serbatoio, aziona il finecorsa inferiore si chiude il contatto S0A e l’elettropompa viene azionata. - Quando il galleggiante, in seguito al riempimento del serbatoio, aziona il finecorsa superiore si apre il contatto S1A e l’elettropompa si arresta.
Circuito di comando
Circuito di potenza

## Slide 4
Regolazione a catena aperta dove la grandezza viene regolata in funzione di due valori limiti, livello minimo e massimo
Quale esempio di un controllo discontinuo si consideri un serbatoio di aria compressa facente parte di un impianto pneumatico ; il compressore dovrà entrare in funzione quando la pressione nel serbatoio ha raggiunto il valore minimo ed arrestarsi al raggiungimento di un valore massimo. Il tutto può essere realizzato con un pressostato disposto come in figura.
Quando il valore della pressione, in seguito allo svuotamento del serbatoio si abbassa ad un valore minimo, nel pressostato si attiva il contatto NA S0A e parte il motore collegato al compressore. - Quando il valore della pressione, in seguito al riempimento del serbatoio raggiunge un valore massimo, nel pressostato si attiva il contatto NC S1A e si arresta il motore collegato al compressore.
Circuito di comando
Circuito di potenza
Circuito pneumatico
pressostato

## Slide 5
CONTROLLI A CATENA CHIUSA (closed loop)
Quale esempio di controllo a catena chiusa si consideri ad esempio un automobile di cui si vuole mantenere costante la velocità nonostante la presenza di tratti stradali aventi pendenza diversa. Il guidatore può controllare la velocità di marcia mediante un tachimetro con cui viene rilevata continuamente la velocità. Nel caso in cui la pendenza della strada vari, per mantenere costante la velocità di marcia nel caso di tratti in salita è necessario premere maggiormente il pedale dell’acceleratore, o rilasciarlo nel caso in cui inizi una discesa. In definitiva si ha che deve essere controllata in continuazione la velocità dell’auto ed operare, in modo che essa si mantenga costante.
Si può schematizzare quanto visto dicendo che: 1- è stata effettuata una misurazione della velocità dell’auto; è stata misurata cioè l’uscita del sistema. 2- tramite il tachimetro questa velocità è stata trasformata, nel caso di tachimetri a lancetta, in una posizione e di conseguenza in un valore numerico. 3- questa velocità è stata confrontata con il valore numerico della velocità che rappresenta un segnale di riferimento (es. 50 km/h costanti) 4- nel caso non vi sia coincidenza tra la velocità di riferimento e quella di uscita, il sistema opera in modo da stabilire questa eguaglianza. Cioè nel nostro caso il guidatore accelererà o decelererà a secondo della necessità. (esistono anche i regolatori meccanici di velocità, ad es. il Watt, l’Hartung, Porter ecc.)
Watt
Porter
Hartung

## Slide 6
CONTROLLI A CATENA CHIUSA (closed loop)
CONTROLLO LIVELLO DI UN SERBATOIO
CONTROLLO CARICO ELETTRICO DI UN ALTERNATORE
CONTROLLO DEL CARICO DI UN MOTORE DIESEL con regolatore connesso alla pompa d’iniezione

## Slide 7
CONTROLLI A CATENA CHIUSA
Regolatore di pressione
utilizzatori
SISTEMA DA CONTROLLARE
Per regolare la pressione si impiega un regolatore di pressione il quale deve mantenere la pressione costante a valle, nonostante la pressione dell’assorbimento degli utilizzatori a valle del regolatore possono variare.
Trasduttore di pressione
CONTROLLO A CATENA CHIUSA DI UNA VALVOLA REGOLATRICE DI PRESSIONE
1
2
3
CENTRALINA OLEODINAMICA
P
A

## Slide 8
SCHEMA A BLOCCHI DI UN CONTROLLO A CATENA CHIUSA
Si ricorda che quando si parla di segnale si intende una opportuna grandezza fisica che contenga una informazione ; In particolare in elettronica con il termine segnale ci si riferisce ad una grandezza elettrica, quale una tensione, variabile nel tempo; in pneumatica ci si riferisce ad una grandezza pneumatica, quale una pressione. SEGNALI I SEGNALI POSSONO ESSERE DI TIPO ANALOGICO O DI TIPO DIGITALE. I segnali analogici variano, entro un dato intervallo con continuità; i segnali digitali invece variano in modo discontinuo e ciascuno differisce dal precedente di una quantità costante.
Nello schema sotto riportato, l’uscita viene rilevata e viene poi eventualmente trasformata in un segnale di altro tipo (ad esempio una pressione può essere trasformata in una forza, una velocità nella posizione di una lancetta, ecc.); - L’uscita viene retroazionata, cioè viene fatta agire in modo tale da essere riportata all’ ingresso (Feedback); - L’uscita viene confrontata con il segnale di riferimento (ingresso);è ovviamente necessario che i segnali da confrontare siano della stessa natura, cioè ad esempio siano due forze, o siano due tensioni o due correnti; - PER TALE MOTIVO, SE IL SEGNALE D’INGRESSO E QUELLO DI USCITA SONO DI NATURA DIVERSA , è NECESSARIA LA PRESENZA DI UN TRASDUTTORE CHE CONVERTA LA GRANDEZZA DI USCITA; - Dal confronto tra l’uscita retroazionata e trasdotta, e il segnale d’ingresso, si ottiene un nuovo segnale proporzionale alla differenza tra il valore desiderato per l’uscita e quello effettivamente presente; - L’uscita viene modificata in base al nuovo valore del segnale d’ingresso, pari alla differenza tra il segnale di riferimento e l’uscita retroazionata.
BLOCCO DI RETROAZIONE
NODO DI CONFRONTO
SISTEMA DA CONTROLLARE

## Slide 9: In un controllo ad anello chiuso si rende necessaria una misura continua della grandezza in uscita. Per far ciò vengono impiegati i trasduttori. Essi sono dei dispositivi che trasformano una grandezza fisica quale una posizione, una velocità, una temperatura, una pressione, una forza, ecc. in una grandezza di altro tipo, generalmente elettrica, al fine di poterla misurare o di poterla confrontare con una grandezza della stessa natura.
Schema di comando ad anello chiuso utilizzato nelle macchine a controllo numerico
1-Il comando necessario a spostare la slitta alla posizione X0 viene immesso nell’unità di governo come dato numerico (Input). 2-L’unità di governo confronta il valore X0 con la posizione X occupata dalla slitta (Output), trasforma la loro differenza X-X0 in segnale elettrico e lo invia al motore che si mette in rotazione. 3-La rotazione del motore genera lo spostamento della slitta dalla sua posizione X; 4-Un particolare dispositivo montato sulla slitta, detto trasduttore, rileva continuamente la posizione X e la comunica all’unità di controllo sottoforma di segnale elettrico, trasformato in segnale numerico. 5-L’unità di controllo continua ll confronto tra la posizione reale della slitta X e la posizione impostata X0 e invia impulsi elettrici al motore finchè tale confronto non risulta zero (X = X0).
PC
Unità di Governo
Guida a ricircolo di sfere

## Slide 10: In sostituzione del termine trasduttore spesso viene utilizzato il termine sensore; in effetti i due termini non coincidono, anche se tuttavia non esiste tra di loro una netta differenza. Infatti per sensore si dovrebbe intendere un dispositivo che in un sistema di controllo rileva i valori di una grandezza fisica o i suoi cambiamenti. Pertanto mentre in un trasduttore vi deve essere senz’altro un cambiamento della forma di energia, in un sensore tale trasformazione è assente. Un sensore costituisce spesso l’elemento rivelatore di un trasduttore
In effetti non esiste una distinzione netta tra sensori e trasduttori, in quanto in quasi tutti i trasduttori è presente un sensore, mentre quasi tutti i sensori, poiché è quasi sempre necessario amplificarne i segnali di uscita e trasformarli in segnali di natura diversa, ad esempio una tensione, costituiscono, insieme ai circuiti di potenza collegati, dei trasduttori.
SENSORI E TRASDUTTORI

## Slide 11: Costituzione di un sistema di misura
Un sistema di misura in genere è costituito da un trasduttore di ingresso, da un blocco modificatore e da una trasduttore in uscita
TRASDUTTORE IN INGRESSO
BLOCCO MODIFICATORE
TRASDUTTORE IN USCITA
INGRESSO
USCITA
DINAMO
ESEMPIO: TACHIMETRO
AMPLIFICATORE O CONVERTITORE DI SEGNALE ANALOGICO-DIGITALE
INDICE DEL QUADRANTE DI LETTURA (DIGITALE O ANALOGICO)
La dinamo trasforma una velocità di rotazione di un albero in una tensione
Il segnale elettrico della dinamo opportunamente trattato viene trasformato in un segnale meccanico, rotazione di un indice
(CIRCUITO ELETTRONICO)

## Slide 12: Classificazione dei trasduttori
TRASDUTTORI
ANALOGICI
DIGITALI
ASSOLUTI
INCREMENTALI
TRASDUTTORI
Danno in uscita un segnale che, entro un certo intervallo varia con continuità
Danno in uscita un segnale che varia in modo discontinuo e ciascuno differisce dal precedente di una quantità costante
I trasduttori assoluti generano un segnale che è legato in modo univoco alla grandezza fisica misurata. Ad esempio una dinamo tachimetrica se ad un certo numero di giri corrisponde sempre la stessa tensione d’uscita
I trasduttori incrementali generano un segnale che non è legato in modo univoco alla grandezza fisica misurata. Ad esempio in un encoder incrementale non si ha la corrispondenza univoca tra posizione e segnale. Inoltre in mancanza di alimentazione si perde la posizione.

## Slide 13: Classificazione dei trasduttori
TRASDUTTORI
AUTOGENERATORI
MODULANTI
MODIFICATORI
Non richiede alcuna sorgente di energia esterna. Esempio:
-dinamo tachimetriche termocoppie
-Celle fotovoltaiche
-piezoelettrico
richiedono una sorgente di energia esterna. Esempio:
-potenziometro
-termistori
-estensimetri
-fototransistor
Se non sono alimentati non funzionano
Sono trasduttori in cui la grandezza fisica in ingresso è diversa dalla grandezza fisica in uscita ma sono della stessa forma di energia. Esempio:la molla, si ha una grandezza in entrata (forza) differente da quella d’uscita (spostamento), ma sia in ingresso che in uscita si è sempre in presenza di energia meccanica

## Slide 14
DI POSIZIONE
DI VELOCITA’
DI TEMPERATURA
DI DEFORMAZIONE (E DI FORZA E DI PRESSIONE)
DI FLUSSO O PORTATA
POTENZIOMETRI
ENCODER OTTICI INCREMENTALI e ASSOLUTI
LINEARI E ROTANTI
ENCODER MAGNETICI
DINAMO TACHIMETRICHE
GENERATORI TACHIMETRICI IN CORRENTE ALTERNATA
ENCODER CAPACITIVI
TERMORESISTENZE
TERMISTORI
TERMOCOPPIE
ESTENSIMETRI
CLASSIFICAZIONE IN FUNZIONE DELLA GRANDEZZA RILEVATA

## Slide 15: TRASDUTTORI DI POSIZIONE
Sono dispositivi che rilevano la posizione assunta da una parte mobile del sistema controllato, il moto può essere di traslazione o di rotazione, in base a tale moto questi trasduttori si suddividono in lineari e angolari.
Possono essere assoluti o incrementali ed analogici o digitali
RIGA OTTICA
ENCODER OTTICO INCREMENTALE
ENCODER OTTICO ASSOLUTO

## Slide 16: TIPI DI MISURAZIONI Nel campo delle macchine utensili a Controllo Numerico interessano soprattutto i trasduttori di posizione. Essi possono effettuare la misura della posizione della slitta nei seguenti modi: -diretto -indiretto
La misurazione diretta viene effettuata con il trasduttore applicato direttamente sull’elemento di cui si deve misurare la posizione e risulta più precisa perché non risente dell’imprecisione degli organi di movimentazione. Un trasduttore ottico o magnetico, durante il movimento della slitta, rileva i passi e le frazioni di passo sul regolo di misura, li trasforma in un segnale elettrico e lo trasmette all’unità di governo della macchina che calcola il valore della traslazione.

## Slide 17: La misurazione indiretta viene effettuata con il trasduttore applicato su un organo in movimentazione, per esempio sull’asse motore, e risulta meno precisa perché non tiene conto della deformazione torsionale degli alberi e degli eventuali giochi degli ingranaggi e della accoppiamento vite-chiocciola. In questo caso il trasduttore rileva il movimento di rotazione dell’asse motore, lo trasforma in segnale elettrico e lo invia all’unità di governo che , in funzione del rapporto di trasmissione degli ingranaggi e del passo della vite, calcola indirettamente la traslazione della slitta.

## Slide 18: La misurazione di una posizione o la posizione di una slitta, può essere rilevata mediante l’impiego di trasduttori nei due seguenti modi: -assoluto -incrementale
Si esegue una misurazione assoluta quando in qualsiasi momento è possibile rilevare la posizione della slitta rispetto ad un punto di riferimento fisso della macchina, detto zero macchina. In questo caso è importante che il trasduttore assoluto abbia un campo di lettura che si estende su tutta la corsa di lavoro della slitta e che possa distinguere ogni suo punto da tutti gli altri mediante un opportuno codice.
MISURAZIONE ASSOLUTA DELLA POSIZIONE

## Slide 19: Si esegue una misurazione incrementale quando viene rilevata la posizione della slitta rispetto all’ultima posizione da essa occupata. In questo caso il trasduttore incrementale rileva lo spostamento effettuato e l’unità di controllo lo somma algebricamente alla posizione precedente
MISURAZIONE INCREMENTALE DELLA POSIZIONE

## Slide 20: POTENZIOMETRO
Il potenziometro è un trasduttore formato da una resistenza (filo di rame,ceramica metallica, o plastica conduttiva) percorsa da corrente elettrica di intensità costante su cui scorre un cursore. Il cursore spostandosi a contatto della resistenza, permette di misurare una tensione Vx in uscita proporzionale alla distanza X (per resistenze lineari) o all’angolo alfa per resistenze circolari) tra il cursore e uno dei capi del potenziometro
Il potenziometro effettua una misura in modo assoluto Emette un segnale d’uscita del tipo analogico E’ del tipo modulante, in quanto se non alimentato non emette nessun segnale
cursore
cursore
resistenza
resistenza

## Slide 21: RELAZIONE DI PROPORZIONALITA’ TRA TENSIONE D’ USCITA E POSIZIONE X in un potenziometro con pista lineare
legenda
R -resistenza nel tratto L r –resistenza nel tratto di lunghezza X Vi –tensione di alimentazione Vu –tensione d’uscita S –sezione della resistenza ρ –resistività del materiale
Vu = r I (1) Dalla 2° legge di Ohm Vi = R I I = Vi / R Sostituendo nella 1 si ottiene: Vu = r Vi / R (2) Dalla 1° legge di Ohm si ha: R = ρ L/S ed r = ρ X/S Sostituendo nella (2) si ottiene: Vu = (Vi / L) X
Il segnale di tensione d’uscita Vu è proporzionale alla posizione X del cursore
Per X = L Vu = Vi si ha il livello max Per X che tende a 0 Vu tende a 0 il livello diminuisce

## Slide 22: ENCODER OTTICO INCREMENTALE rotante
L’encoder ottico funziona con lo stesso principio della riga ottica ma la sua forma circolare lo rende adatto alle misurazioni angolari.
La sorgente luminosa (1) con la lente convergente (2) invia un fascio di luce perpendicolare al disco trasparente rotante (3) su cui sono riportate delle tacche opache. La maschera fissa (4) ha il compito di aumentare il contrasto della luce ricevuta dal dispositivo di lettura a fotocellule (5). Il segnale elettrico raccolto dalle fotocellule è di tipo ON-OFF, perciò, contando gli impulsi e conoscendo la distanza angolare tra le tacche, si può risalire all’angolo percorso dall’elemento rotante. La posizione sfalsata di un quarto di passo angolare delle due fotocellule (5°) e (5b) consente di interpretare anche il senso di rotazione del disco rotante (3).

## Slide 23
L’elemento fotosensibile genera un treno di impulsi ed il loro numero è pari al numero di zone trasparenti, alternate alle scure, intercettate dal blocco emettitore- ricevitore. Il conteggio di questi impulsi consente di individuare la rotazione compiuta dal disco ed il corrispondente spostamento. Di conseguenza ad una stessa posizione del dispositivo di intercettazione rispetto al blocco emettitore ricevitore può corrispondere un diverso numero di impulsi, e quindi rotazioni diverse, in funzione del momento in cui è iniziato il conteggio.
Si è perciò in presenza di un trasduttore incrementale e non assoluto in quanto non si ha una corrispondenza univoca tra posizione e segnale.
Un encoder in cui sia presente solo una serie di feritoie non consente di individuare il verso in cui il disco ruota. Per ottenere ciò nel disco viene ricavata una seconda serie di feritoie, sfalsata rispetto alla prima di un quarto di passo, essendo il passo la distanza tra due zone trasparenti successive. E’ necessaria la presenza di una seconda sorgente luminosa e di un secondo sensore. Si vengono ad avere due treni di impulsi che sono sfasati tra di loro di ¼ di passo per rotazioni verso destra, di ¾ di passo per rotazioni verso sinistra
Disco collimatore, evita l’effetto alone concentrando il fascio luminoso

## Slide 24
La risoluzione dell’encoder è data dal rapporto tra una rotazione di 360° ed il numero di impulsi n, pari a quello delle zone trasparenti presenti.
R = 360 / n
La risoluzione dell’encoder può essere migliorata se la tensione di uscita del fototransistor vengono squadrate opportunamente con un circuito elettronico.
Dire che le tensioni di uscita sono squadrate vuol dire sono costanti per tutto l’intervallo di tempo in cui la luce del fotodiodo colpisce il fototransistor in modo da avere una forma d’onda come in figura.
Con una forma d’onda di questo tipo possono essere contati due tipi d’impulsi:
-quelli che si hanno quando si passa dallo stato 0 a quello 1;
-quelli che si hanno quando si passa dallo stato 1 allo stato 0
Vengono contati sia i fronti di salita che di discesa migliorando quindi la risoluzione
R = 360 / 2n

## Slide 25
Negli encoder incrementali non vi è un’indicazione assoluta della posizione, ma essa dipende esclusivamente dal conteggio di un certo numero di impulsi per cui, in caso di mancanza di alimentazione, si perdono le informazioni relative a quel conteggio e di conseguenza non si può risalire alla posizione corrente.
Gli encoder rotativi ruotano senza inerzia apprezzabile, possono essere soggetti ad elevate velocità angolari e non hanno contatti striscianti; essi hanno una vita media molto elevata. Di contro, sono sensibili allo sporco per cui non sempre ne è consigliabile l’uso in determinati ambienti industriali. Vengono utilizzati per rilevare la posizione angolare di viti e di organi rotanti.
In base alla classificazione gli encoder incrementali sono trasduttori:
Incrementali: in quanto generano un segnale che non è legato in modo univoco alla grandezza misurata.
Digitale:in quanto danno in uscita un segnale che può assumere solo valori discreti (non continuo)
Modulante:necessitano di alimentazione elettrica, in mancanza di essa non funzionerebbe ne il fotodiodo ne il fototransistor.

## Slide 26: ENCODER OTTICO INCREMENTALE lineare
La parte fissa è costituita da un righello di vetro (2) con serigrafate delle tacche disposte a griglia con passo costante (1) e tacche di riferimento (5).
La parte mobile è formata da un gruppo fotoelettrico con sorgente luminosa (3), lente convergente (4), piastrina di esplorazione (6) e fotocellule riceventi (7).

## Slide 27: ENCODER OTTICO ASSOLUTO
L’ encoder assoluto è un codificatore di posizione; converte un segnale analogico di rotazione o di spostamento lineare in un segnale digitale, espresso con una parola in un certo codice (binario o GRAY)
SUPPORTO lineare con piste opache e trasparenti codificato in binario puro
Il numero di passi si calcola con: 2P dove l’esponente p rappresenta il numero di piste scelto. Nel nostro caso abbiamo 4 piste (parola di 4 bit), il numero di passi vale 24 =16 Per encoder con buona risoluzione si può arrivare a 19 piste con suddivisioni in 219 = 524288 passi

## Slide 28
SUPPORTO rotante con piste opache e trasparenti codificato in binario puro

## Slide 29: Come si passa dal sistema decimale al sistema binario
Esempio 1 Trasformare (14)10 in binario ( )2 resto 14 : 2 0 7 : 2 1 3 : 2 1 1 : 2 1 Il numero binario cercato è 1110 (si legge dal basso versi l’alto la colonna del resto)
Esempio 2 Trasformare (10)10 in binario ( )2 resto 10 : 2 0 5 : 2 1 2 : 2 0 1 : 2 1 Il numero binario cercato è 1010

## Slide 30: Supporto ottenuto con il codice GRAY
Come si passa dal codice binario puro al codice GraY Si tenga conto che nel sistema binario: 1+1=0 (col resto di 1) 1+0=1 0+1=1 -la quarta cifra del codice GraY si ottiene sommando la quarta cifra del codice binario con la terza -la terza cifra del codice GraY si ottiene sommando la terza cifra del codice binario con la seconda -la seconda cifra del codice GraY si ottiene sommando la seconda cifra del codice binario con la prima -la prima cifra del codice GraY è uguale alla prima cifra del codice binario
La codifica in binario puro presenta un serio inconveniente, poiché i sensori non sono perfettamente allineati si può avere una lettura ambigua.
Gli encoder assoluti sono più costosi di quelli incrementali. Hanno il vantaggio di non perdere l’informazione sulla posizione, anche quando viene a mancare l’alimentazione ma hanno lo svantaggio del maggiore costo e di non rilevare le misure della velocità, come gli incrementali. I più usati sono gli encoder incrementali

## Slide 32: TRASDUTTORI DI FORZA
Estensimetri a filo conduttore (strain gauges)
Questi trasduttori trasformano una tensione meccanica in un segnale elettrico. Possono essere a filo conduttore, piezoelettrici, a variazione di induttanza.
Sono costituiti da un filo conduttore (costantana, manganina….) ripiegato più volte in modo da aumentarne la lunghezza pur conservando un ingombro limitato. Questo filo può essere ricavato direttamente per fotoincisione su un substrato plastico metallizzato che viene incollato sull’elemento da controllare in modo che entrambi subiscano la stessa deformazione
L’insieme si presenta come un francobollo, che può essere incollato sulla parte nella quale si vuole rilevare la tensione da misurare e disposto con i lati paralleli alle linee di tensione. Nell’applicazione della forza il francobollo subisce un allungamento, lo sviluppo del filo costituente il trasduttore diminuisce di sezione e aumenta in lunghezza variando quindi il valore della resistenza.
Si possono ottenere le forme diverse e su di un solo supporto possono essere incisi più di un estensimetro in modo da misurare deformazioni lungo assi diversi

## Slide 33: La misura di forze, momenti flettenti e momenti torcenti viene eseguita molto spesso misurando le deformazioni che essi inducono in un corpo. Vengono misurati degli spostamenti, anche se piccolissimi, tramite degli estensimetri resistivi metallici.
R = ρ L/S
La misura di forze, momenti flettenti e momenti torcenti viene eseguita molto spesso misurando le deformazioni che essi inducono in un corpo. Vengono misurati degli spostamenti, anche se piccolissimi, tramite degli estensimetri resistivi metallici.
Se si indica con Li –lunghezza iniziale del filo Lf –lunghezza finale del filo Ri –resistenza iniziale (prima di applicare il carico) Rf –resistenza finale ΔL = Lf –Li e ΔR = Rf – Ri rappresentano le variazioni di lunghezza e della resistenza mentre ΔL /L e ΔR/R sono le variazioni percentuali K - costante estensimetrica nota o fattore di taratura K = (ΔR/R) / (ΔL /L) Si può affermare che la variazione relativa di resistenza ΔR/R è proporzionale alla variazione relativa di lunghezza ΔL /L

## Slide 34: APPLICAZIONI

## Slide 35: Le variazioni di resistenza dovute alla deformazione del filo sono estremamente piccole, la loro misura viene effettuata con il ponte di Wheatstone.
Vi – tensione di alimentazione del ponte Vu –tensione in uscita del ponte KA –costante di guadagno dell’amplificatore di segnale Vs –tensione di sbilanciamento P1 –potenziometro di regolazione del guadagno dell’amplificatore P2 –potenziometro di azzeramento cioè a derformazione =0 e Vu =0
Bilanciamento del ponte di Wheastone Prima di applicare il carico F il ponte deve essere bilanciato, ciò significa che la tensione Vs e quindi Vu devono essere = 0 Si procede o agendo sul P2 oppure sulla resistenza R3 variabile sino a che il galvanometro G non segna passaggio di corrente. A questo punto si applica il carico F e si ha una tensione di sbilanciamento che varia in funzione della deformazione. La nostra lettura interessa la Vu che è legata ΔR/R e alla Δ L/L che ci permetterà di calcolare la sigma della sollecitazione

## Slide 36: Calcolo del valore ΔR/R con il ponte di Wheatstone
Dobbiamo cercare la relazione tra tensione d’ingresso e tensione d’uscita del ponte
La Vu è legata alla Vs dalla relazione di proporzionalità: Vu = KA Vs (1)
Il legame che c’è tra Vi e Vs è il seguente: Vs / Vi = ΔR / 4R (2) Dalla quale si ricava: Vs = Vi ΔR/4R (3) Che sostituita nella (1) si ha: Vu =KA Vi ΔR/4R (4) Che risolta rispetto a ΔR/R si ottiene: ΔR/R = 4Vu / KA Vi (5)
Questa relazione ci permette di calcolare ΔR/R semplicemente conoscendo la tensione di alimentazione del ponte e leggendo la tensione in uscita

## Slide 37
Nel caso della trazione l’estensimetro viene posto in modo che l’asse del filo coincida con quello della forza.
Utilizzo dell’estensimetro nella sollecitazione di trazione
La costante estensimetrica K = (ΔR/R) / (ΔL/L) (1)
Ma (ΔL/L) = ε che sostituita nella (1)
E risolta rispetto ad ε si ottiene: ε = (ΔR/R) / K (2)
Dalla legge di Hooke σ = E ε (3)
Sostituendo la (2) nella (3) si ottiene: σ = E (ΔR/R) / K
Dove il valore (ΔR/R) è quello calcolato con il ponte di Wheatston

## Slide 38: PARAMETRI CARATTERISTICI DI UN TRASDUTTORE
Campo di funzionamento
Risoluzione o potere risolutivo
Precisione
Linearità
Sensibilità
Offset iniziale
Valore di soglia
Isteresi
Tempo di risposta o prontezza
Condizioni d’impiego
Sovraccarico
Affidabilità
Vita di un trasduttore

## Slide 39
E’ l’intervallo di valori che il trasduttore può accettare, conservando le sue caratteristiche di precisione, senza che esso venga danneggiato. Viene indicato anche come portata o fondo-scala.
Campo di funzionamento
Offset iniziale
E’ l’eventuale errore che dà il trasduttore in assenza di segnale d’ingresso.
Se il suo valore è costante non rappresenta un problema in quanto il suo effetto può essere facilmente corretto
Condizioni di impiego
Vengono definite le condizioni limite di impiego (temperatura, umidità, ecc.) entro cui il trasduttore funziona correttamente.

## Slide 40
Sovraccarico
E’ il valore massimo del segnale d’ingresso, oltre il campo di misura, che può essere applicato senza che il trasduttore si danneggi.
Affidabilità
E’ legata alla variazione dei parametri del trasduttore con l’uso e nel tempo.L’affidabilità è tanto maggiore quanto più i parametri dei componenti risultano costanti nel tempo a parità di condizioni ambientali
Vita di un trasduttore
E’ il tempo espresso in ore, o più spesso in numero di cicli, numero di giri ecc. , oltre il quale non è più garantito il corretto funzionamento del trasduttore

## Slide 41
La risoluzione
In un trasduttore l’uscita non varia mai con continuità, ma presenta sempre una certa discontinuità, anche se molto piccola, tra un valore e il successivo. Si ha cioè un andamento a gradino per cui si verifica che a due valori diversi di ingresso, tra di loro diversi, corrisponda una stessa uscita.
U
i
U
Umax
i1
i2
Dal grafico si vede che per tutti i valori di i compresi tra i1 e i2, l’uscita è sempre la stessa.
La quantità Δi normalmente non è costante, ma variabile nel campo dei valori misurabili.
Δi
Viene definita come risoluzione percentuale di un trasduttore il rapporto tra la quantità Δi e il valore massimo misurabile.
R = 100
Δi
Umax
Se ad esempio abbiamo un trasduttore con fondoscala = 10 Volt ed ha una risoluzione R =0.04%
Δi = 0.04 x 10 / 100 = 0.004 Volt Vuol dire che il nostro trasduttore è in grado apprezzare una variazione di ingresso pari a 0.004 Volt

## Slide 42
La precisione o classe di precisione
E’ data dal rapporto percentuale tra l’errore medio assoluto em e il fondo scala Umax
p = em 100 / Umax
Dove
em – è l’errore assoluto medio
Umax - è il fondo scala
L’errore medio em = Vm - V v
Dove
Vm - è il valore medio delle misurazione (numerose) della stessa grandezza
V v - è il valore vero (calcolato)
Esempio:
Misure effettuate: 0.98mA 0.99mA 1.02mA 1.04mA 1.05mA 0.97mA
Fondo scala = 5 mA
Valore vero I = 1 mA
Vm = (0.98+0.99+1.02+1.04+1.05+0.97)/6 = 1.008 mA
Em = 1.008 -1 = 0.008 mA
P = 0.008 x 100 / 5 = 0.16 % cioè con questo strumento posso effettuare una misura con il + - 0.16% di tolleranza